## Slide 1: Presentación de Empresas Eléctricas A.G. Seminario Energía para Chile
14.09.2011
Senado de la República
Valparaíso

## Slide 2
«En materia de energía, Chile tiene un enorme desafío. Nuestra demanda energética se duplicará en los próximos 10 años, lo que exigirá diversificar nuestras fuentes energéticas y agregar 10.000 mega watts de capacidad a nuestro sistema.
En suma, energía limpia, económica y segura. ¿Cómo lo haremos?»
Extracto Mensaje a la Nación, de el S.E. Presidente de la República don Sebastián Piñera Echeñique, 21 de Mayo de 2011
Energía Limpia
Energía Económica
Energía Segura

## Slide 3: Nuestro Diagnóstico General (1)
Los mecanismos procedimentales (burocracia ambiental y concesional) no están preparados para enfrentar en tiempo y forma los actuales desafíos
Severa crisis de oferta en generación con altos precios
Graves dificultades de disponibilidad presente y futura en transmisión
Existen diversas restricciones para entregar a los clientes más alternativas para gestionar la demanda o desarrollar eficiencia energética
Comunidad reticente y con importantes desconfianzas que les llevan a rechazar, con más o menos antecedentes, la mayoría de los proyectos del sector
Imagen de la nuestra industria se encuentra deteriorada

## Slide 4: Nuestro Diagnóstico General (2) Oferta de Generación y Precio
  La oferta ajustada ha repercutido tanto en los precios hacia los clientes libres como en los precios de las licitaciones.
Resultado: Poco Exitosos Procesos de Licitaciones de Suministro para Consumos Regulados de Distribuidoras
  Procesos que no logran adjudicar el total de energía licitada
  Precios Altos
  Indexadores con efectos al alza
  Los plazos de los Contratos, elemento básico para dar seguridad a los inversores, a su vez generan rigideces de largo plazo.
Clientes Prefieren ser Clientes Regulados antes que Libres

## Slide 5: Distribución – Entorno - Problemas
Altos precios de la energía impactan las ventas, frenan crecimiento e incrementan morosidad

## Slide 7: Sistema de Transmisión con Problemas
Dificultad en establecimiento de Concesiones y permisos ambientales para construir nuevas líneas
  judicialización para el acceso a terrenos
  excesiva judicialización del proceso concesional
  elevados costos
  importantes atraso en la puesta en servicio de las obras
    Descalce entre plan de obras del Estudio de Transmisión Troncal y los procesos de licitación de nuevas obras
Esto ha provocado cuellos de botella eléctricos dificultan el intercambio de flujos entre zonas excedentarias y deficitarias en generación, afectando la competencia
Impacto sobre los consumidores finales debido a que hay instalaciones troncales y de subtransmisión operando sin Criterio N-1

## Slide 8: Propuestas a Futuro en el Mercado
Desarrollo de los Sistemas Interconectados con visión de mas Largo Plazo
  Perfeccionamiento de la Ley de Concesiones para Sistemas de Transmisión
  Carretera eléctrica para viabilizar el mercado de transmisión y profundizar el de generación
    Desarrollo de corredores geográficos que faciliten la obtención de servidumbres de pasos y destraben los obstáculos de carácter ambiental.
  Interconexión SIC-SING
    Amplia oferta
    Integra demanda: licitaciones de suministro mas atractivas dinamizando el mercado
  Mejorar competencia mediante intercambio de energía eléctrica de países vecinos
    2023 vence tratado de Paraguay con Brasil por Itaipu y Yacireta
    Excedente disponible en ambas centrales de 6.000 MW.
Mejorar el sistema de Licitación de Suministro a Clientes Regulados de Distribuidoras
  Demanda Agregada, por ejemplo
Avanzar hacia un CDEC Independiente

## Slide 9: Propuestas a Futuro en Transmisión
Contar con corredores únicos definidos con antelación
Acotar riesgos no gestionables (servidumbres, relación con propietarios, tramitaciones ante CONAF) a quienes licitan obras de transmisión para hacer viables y competitivos los proyectos.
Mejorar calidad y seguridad de servicio mediante aplicación de criterio N-1 sin excepciones en troncal y subtransmisión.
Planes de contingencias extremas con sistemas de protección especiales.
Remuneración independiente para seguridad y suficiencia en el sistema.

## Slide 10: Propuestas a Futuro en Distribución
Facilitar el desarrollos de Redes Inteligentes
  Medición Inteligente: Gestión del consumo, Eficiencia Energética
  Medición Neta (Impulsor de las energías renovables no convencionales y la generación distribuida)
  Tarifas Flexibles Reguladas
Comercializador de Energía Eléctrica
Promover la Eficiencia Energética con medidas concretas
  Regular la comercialización de productos ineficientes (ampolletas incandescentes)
  Regular la calidad de productos de iluminación eficiente (contaminación armónica)
  Facilitar la implementación de medidores de ultima generación
  Promoción de Industria de ESCOS.
  Coordinación con energías limpias y económicas.
  Desacoplar la relación entre crecimiento de demanda v/s PIB con mecanismos de mercado
  Desarrollar programas de cambio de artefactos ineficientes: refrigeradores, por ejemplo
Desarrollo del Soterramiento de Redes vía Poliductos
  Esquema que propicie el uso compartido e inteligente del subsuelo entre redes eléctricas, corrientes débiles, gas y agua.
Desarrollar un esquema de subsidio permanente a la Energía para los más pobres
  Emular el sistema de agua potable.
Notes: Comercializador: no competencia de redes