## Slide 1
La Energía Solar Termoeléctrica en España
Dr. Luis Crespo
Presidente de ESTELA Secretario General de Protermosolar

## Slide 2
ESTELA y PROTERMOSOLAR son respectivamente las asociaciones Europea y Española de la Industria Solar Termoeléctrica
Protermosolar, fundada en 2004, tiene 100 miembros asociados que cubren toda la cadena de valor de las Centrales Solares termoeléctricas, desde la Investigación, fabricación de componentes, construcción de centrales y O&M
ESTELA, fundada en 2007, tiene 60 miembros asociados que cubre igualmente toda la cadena de valor de las centrales. Además de los miembros europeos incluye también participantes de países pertenecientes a la Unión por el Mediterráneo
Todas las centrales operativas en España así como las que están en construcción o en el Registro de Preasignación (aprox. 2500 MW) pertenecen a empresas miembro de Protermosolar
Asimismo, las mayores centrales en operación en USA (SEGS, Nevada Solar 1 & Martin) así como los ciclos combinados con campo solar de Marruecos, Argelia y Egipto y una gran parte de los proyectos a nivel mundial están siendo promovidos, construidos u operados por empresas miembro de Protermosolar o ESTELA

## Slide 3
El elevado potencial del recurso solar, las grandes posibilidades de reducción de costes, junto con su gestionabilidad mediante almacenamiento térmico y/o hibridación, así como su importante contribución al PIB y al empleo, sitúan a la Termosolar como pieza imprescindible en el futuro mix de generación en países soleados
Aunque otras tecnologías puedan parecer más baratas en el corto plazo para incrementos marginales de potencia, su carácter fluyente y no gestionable tiene importantes contrapartidas en los costes del sistema eléctrico, en la infrautilización de líneas de transmisión y en la necesidad de centrales de respaldo con otras fuentes fósiles
El imprescindible papel
de la Solar Termoeléctrica

## Slide 4
¿Qué inversiones y costes son necesarios para suministrar la demanda eléctrica a lo largo de un año completo?
Tecnologías de generación fluyentes
Factor de Capacidad aprox. 20%
Tecnologías gestionables y con almacén
Factor de Capacidad hasta 100%
CAPEX = PV + Central Convencional
CAPEX = CSP
¿+ sobrecostes por infrautilización de redes?
Curva de aprendizaje: PV 40 000 MW / CSP 2 000 MW

## Slide 5
Fácil hibridación (con biomasa o GN) o en ISCC
Capacidad de almacenamiento / Factor de capacidad ilimitado
Gestionabilidad / seguimiento de la curva de demanda
Posibilidad para proporcionar regulación primaria, secundaria y terciariar así como compensación de reactiva
Aporte inercial para la estabilidad de la red
Posibilidad de productos complementarios (cogeneración, desalación de agua, …)
Creación de empleo / Catalizador demostrado de desarrollo regional
Otras características esenciales de las Centrales Solares Termoelectricas
Todos estos factores junto con la reducción prevista de costes posicionan a la termosolar como parte esencial del mix de generación futuro en países soleados

## Slide 6
Soporte continuado a la I+D (y a la formación de RR.HH.)
Regulación favorable (A pesar de las recientes incertidumbres)
Capacidad y compromisos de las empresas
La Termosolar en España
Un caso de éxito basado en tres pilares:
Plataforma Solar de Almería 1978-2011

## Slide 7
Una experiencia muy positiva en España:
Desde las primeras centrales de 50 MW en 2008 a las actuales
Desarrollo tecnológico
Fabricación de componentes
Ingeniería básica
Terrenos
Desarrollo del proyecto
EPC
Ingeniería de detalle
Construccion
Operación and Mantenimiento
TOTAL CONTENIDO LOCAL 50% 80%
Primeras plantas
Capacidad actual
Español
Extranjero

## Slide 8
En operacion (22 / 902 MW)
En construccion avanzada (26 / 1302 MW)
Malaga
Badajoz
Seville
Almeria
Alicante
Ciudad Real
Granada
Información actualizada: www.protermosolar.com
Estrecho de Gibraltar

## Slide 9
SOLNOVA 1, 3 & 4 / PS 10 & PS 20, Andalusia
10 MW, 1 h St.
20 MW, 1h St.
3 x 50 MW

## Slide 10
HELIOENERGY 1, Andalusia
50 MW

## Slide 11
ANDASOL 1 & 2, Andalusia
2 x
50 MW, 7 h St.

## Slide 12
EXTRESOL 1 & 2, Extremadura
2 x
50 MW, 7 h St.

## Slide 13
MANCHASOL 1 & 2, Castilla la Mancha
2 x
50 MW, 7 h St.

## Slide 14
CTS Puertollano, Castilla la Mancha
50 MW

## Slide 15
LA RISCA, Extremadura
50 MW

## Slide 16
MAJADAS, Extremadura
50 MW

## Slide 17
Palma del Rio I y II, Andalusia
50 MW

## Slide 18
LA FLORIDA, Extremadura
50 MW, 7 h St.

## Slide 19
LA DEHESA, Extremadura
50 MW, 7 h St.

## Slide 20
GEMASOLAR, Andalusia
19 MW, 15 h St.

## Slide 21
PUERTO ERRADO 1 & 2, Murcia
1,4 MW
30 MW

## Slide 22
Casa de los pinos, Castilla la Mancha
1 MW

## Slide 23: Desglose de las plantas del registro de preasignación y previas en operación
Del total de 2525 MW
93% Canal
Parabólico
1% Fresnel
3% Torre
3% Stirling
~
62%
38%

## Slide 24
August the 14th 10194 MWh
Some recent data on production in Spain
Typical demand curve in summer days

## Slide 25
Production during the week from the 25th to the 31st of July
Production along July 2011

## Slide 26: STE Roadmap Diferentes tecnologías: diferentes eficiencias y potencial
Discos parabólicos con motor Stirling
Canales parabólicos
Reflectores lineales Fresnel
Torre con helióstatos

## Slide 27
STE Roadmap
La reducción del coste del kWh es el principal objetivo
Se trabaja en diferentes líneas:
A nivel sistema:
- Incrementar la eficiencia (Nuevos conceptos, cicles, fluidos, …)
- Reducción costes(Almacenamiento, hibridación, tamaño de centrales, …)
A nivel componente:
- Incrementar las prestaciones
- Reducción de los costes de fabricación (materiales, procesos, tamaños …)
- Factor de escala
Fuente;
ESTELA / ATKearney

## Slide 28
Cada mes se bate en España un nuevo record de electricidad termosolar
“La generación de electricidad a partir de la Energía Solar (FV + STE) alcanzó un nuevo record en Junio en España
Mientras que en Mayo de 2011 fue el 4,5 % en Junio se elevó al 5,2%”
La contribución de la STE a la generación eléctrica en España representará el 3% en 2013

## Slide 29
Fuente : 3 TIER
España lo hizo con mucho esfuerzo
En Chile, ahora, se puede replicar
con condiciones mucho más favorables

## Slide 30
luiscrespo@protermosolar.com
¡Gracias por la atención!